ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа анализатора влажности и кислорода

Пожалуйста, сообщите как можно больше информации о конкретном применении заказываемого анализатора. В случае необходимости консультации или помощи при выборе конфигурации анализаторов, обращайтесь, пожалуйста, в наш московский офис

| Имя: |  |  | Дата: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность: |  |  | Телефон: |  |  |  |  |
| Компания: |  |  | Факс: |  |  |  |  |

| Адрес компании (включая индекс): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес установки (если другой): |  |  |  |

Характеристика среды и установочные данные

| Число точек измерения влажности: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Число точек измерения концентрации кислорода: |  |  |  |

Пожалуйста, приведите следующие данные для каждой точки измерения.

| Анализируемая среда: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеряемый параметр: |  Только влажность |  Только содержание кислорода |  |  Влажность и содержание кислорода |
| Состояние среды: |  Газ |  Жидкость |  |  |

| Полный химический состав | Наименование компонента | Химическая формула | Проценты по объему/ проценты по весу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент A |  |  | Номинальный % |  % |
| Компонент B |  |  | Номинальный % |  % |
| Компонент C |  |  | Номинальный % |  % |
| Компонент D |  |  | Номинальный % |  % |
| Компонент E |  |  | Номинальный % |  % |
| Компонент F |  |  | Номинальный % |  % |
| Другие * |  |  | Номинальный % |  % |
|  |  |  | Сумма** = 100 % |  1 % |

| * При необходимости, используйте стр. 4 для продолжения перечисления. | **Сумма должна быть как можно ближе к 100 % |
| --- | --- |

| Механические примеси (пыль, смола, масло и др.): |  | Концентрация: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Температура фазового перехода (сжижение, кристаллизаця и т.д.) газа и жидкости при атмосферном давлении: |  |
| --- | --- |

Характеристика среды и установочные данные (продолжение)

| Наименование и концентрация присутствующих кислых газов (CO2, H2S, Cl2, NОx, SO2 и т.п.): |  |  |
| --- | --- | --- |

| Необходимый вид контроля: |  Периодический |  Непрерывный |
| --- | --- | --- |

| Рабочее давление Избыточн. |  | Единицы |  |  | Минимум |  | Максимум |  |  | Номинальное |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее давление Абсолютн. |  | Единицы |  |  | Минимум |  | Максимум |  |  | Номинальное |  |  |
| Рабочая температура: |  | Единицы |  |  | Минимум |  | Максимум |  |  | Номинальная |  |  |
| Расход: |  | Единицы |  |  | Минимум |  | Максимум |  |  | Номинальный |  |  |

| Диаметр трубы в точке отбора пробы: |  |
| --- | --- |

| Сброс пробы: |  В атмосферу |  Возврат в процесс |
| --- | --- | --- |

Давление в точке возврата пробы в процесс:

|  | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Параметры питающей сети: |  Источник питания переменного тока |  |  | В |  |  | Гц |  Источник питания постоянного тока |  |  | В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Сжатый воздух, давление |  |  |  |  |  |  |  Холодная вода, температура |  |  |  |  |
|  |  Пар, давление |  |  |  |  |  |  |  Другое |  |  |  |  |

| Температура окружающей среды: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Кроме приведенной выше информации,

пожалуйста, сообщите следующие данные для каждой точки измерения

Измерение влажности

| Требуемые единицы: |  Точка росы |  |  ppmv (газ) |  |  ppbv (газ) |  ppmw (жидкость) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Другие |  |  |  |  |  |  |

| Диапазон изменения влажности: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Категория взрывоопасности помещения в месте установки датчика: |  Безопасная |  Опасная |
| --- | --- | --- |

| При использовании датчика в опасных зонах, укажите: | Класс |  | Группу |  | Раздел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Место установки датчика: |  Внутри помещения |  На открытой площадке |
| --- | --- | --- |

| Необходимая длина кабеля от анализатора до датчика влажности: |  |
| --- | --- |

Измерение концентрации кислорода

| Требуемые единицы: |  ppmv |  % (объемные) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Диапазон изменения содержания О2: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Категория взрывоопасности помещения в месте установки датчика: |  Безопасная |  Опасная |
| --- | --- | --- |

| При использовании датчика в опасных зонах, укажите: | Класс |  | Группу |  | Раздел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Место установки датчика: |  Внутри помещения |  На открытой площадке |
| --- | --- | --- |

| Необходимая длина кабеля от анализатора до датчика кислорода: |  |
| --- | --- |

Требования к электронному блоку анализатора

| Исполнение корпуса: |  Монтаж в 482.6 мм стойку |  Монтаж на столе |  |  |  Монтаж на щите |  Водонепроницаемое/ монтаж на стене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Взрывобезопасное |  Другое |  |  |  |  |  |

| Категория взрывоопасности помещения в месте установки электронного блока анализатора: |  Безопасная |  Опасная |
| --- | --- | --- |

| При использовании анализатора в опасных зонах, укажите: | Класс |  | Группу |  | Раздел |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Место установки электронного блока: |  Внутри помещения |  На открытой площадке |
| --- | --- | --- |

| Необходимый выход: |  От 0 до 100 mV |  От 0 до 2 V |  |  |  От 4 до 20 mA |  От 0 до 20 mA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  RS232 |  Другой |  |  |  |  |  |

| Сигнализация/ пределы: |  Верхний/ нижний |  Верхний |  |  |  Нет |  Другой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  RS232 |  Другой |  |  |  |  |  |  |

| Параметры питающей сети: |  Источник питания переменного тока |  |  | В |  |  | Гц |  Источник питания постоянного тока |  |  | В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Сжатый воздух, давление |  |  |  |  |  |  |  Холодная вода, температура |  |  |  |  |
|  |  Пар, давление |  |  |  |  |  |  |  Другое |  |  |  |  |

| Температура окружающей среды: | Единицы |  | Минимум |  | Максимум |  | Номинальная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дополнительные сведения

| Наличие вспомогательных устройств (очистительных, охлаждающих, редуцирующих и др.) для анализируемой смеси в месте отбора пробы: |  Да |  Нет |
| --- | --- | --- |

| Измерение температуры пробы: |  Не требуется |  Требуется |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерение давления пробы: |  Не требуется |  Требуется |  |  |  |
| Маркировка: |  Не требуется |  Требуется |  |  |  |
| Рисунки: |  Не требуется |  Требуется |  |  |  |
| Слайды: |  Не требуется |  Требуется |  |  |  |
| Дополнительные инструкции: |  Не требуется |  Требуется | (Число копий |  | ) |

Дополнительные сведения (продолжение)

| Специальные требования: |  |
| --- | --- |

Пожалуйста, представьте краткое описание или эскиз технологического процесса.